| Номер ТЗ | 207B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2346952 |

# УТВЕРЖДАЮ

# И.о. первого заместителя директора –

# главного инженера филиала

# ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

# Пятигор Д.М.

“_______”______________________ 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку датчика освещенности Лот № 207B

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку оборудования для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

Закупка производится на основании программы закупки ПАО «Россети Центр» на 2026 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку прибора на склады получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в объемах и сроках, указанных в ТЗ:

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго | Авто/жд | г. Белгород, 5-й Заводской пер.,17 | С момента заключения договора до 30.11.2026 по заявкам Заказчика. Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней | 4 |

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики датчиков должны соответствовать параметрам и быть не хуже приведенных требований, указанных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограниче-ние, преиму-щество) |
| Датчик освещенности LXP-02 или эквивалент | Напряжение | 220 Вольт. | 27.40.42.224 | Ограничение |
|  | Максимальная мощность нагрузки, не менее | 2200 Вт. |  |  |
|  | Диапазон освещенности срабатывания, не менее | от 5 до 50 Люкс |  |  |
|  | Светодиодный индикатор | нет |  |  |
|  | Уличное исполнение | да |  |  |
|  | Таймер | нет |  |  |
|  | Способ монтажа | открытая установка |  |  |
|  | Степень защиты, не хуже | IP 44 |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются датчики, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки датчиков) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности.

  - Победитель закупочных процедур на право заключения договора на поставку датчиков для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить на этапе поставки товара документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Датчики должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ CISPR 15-2014 «Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)».

- ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования».

- ГОСТ Р 59605-2021 «Оптика и фотоника. Приемники излучения полупроводниковые. фотоэлектрические и фотоприемные устройства».

  - Каждая партия датчиков должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

  - Срок изготовления датчиков должен быть не более полугода до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые датчики не менее 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок хранения датчиков не менее 1 года.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Датчики должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение указанного срока службы (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения датчиков должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя датчиков (комплектующих к ним) и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Датчики должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка датчиков должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара (на единицу или партию);

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия датчиков должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы диагностики                                                                       Долотов С.Н.