«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –        главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

__________________Д.М. Пятигор

« 21 »   октября  2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников и прожекторов

по лоту № 207В «Светильники и комплектующие к ним»

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников, прожекторов и комплектующих к ним согласно ремонтно-эксплуатационной программе филиала на 2026 год.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Таблице 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.

Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика.

Срок исполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики светильников должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице (ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию):

Таблица 1

| Материал | Наименование светильника | Количество, шт. | Технические требования и характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 2362486 | Светильник светодиодный LEDEO-27 | 5 | Область применения – для освещения производственных, промышленных, складских объектов, внутренних помещений |
|  |  |  | Номинальная мощность установленной лампы, Вт – 32 |
|  |  |  | Напряжение сети, В – 220-230 (50Гц) |
|  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока не более, % - 5 |
|  |  |  | Цветовая температура, К – 4500 |
|  |  |  | Световой поток, не менее, Лм – 3160 |
|  |  |  | Климатическое исполнение – УХЛ2 |
|  |  |  | Способ установки светильника – на поверхность (потолок, стена) |
|  |  |  | Вес, не более, кг – 7 |
|  |  |  | Габаритные размеры (L x B x H), не более, мм – 1270х152х100 |
|  |  |  | Гарантийный срок, мес. – 36 |
|  |  |  | Срок службы, лет – 10 |
|  | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |  |
|  | ОКПД 2 |  | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | 27.40.25.123 |  | ограничение |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются светильники, отвечающие следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие других документов, устанавливающих требованиям к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Светильники должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Срок изготовления светильников должен быть не более года до даты поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светильники не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с даты их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Срок изготовления Продукции должен быть не более года от момента поставки.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Светильники должны функционировать в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 5 лет, при этом снижение эксплуатационных показателей (светового потока) должно быть не более 30%.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильников должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильники должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка светильников должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УВС 	        				                    С.П. Савченко