УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного инженера

по эксплуатации филиала

ПАО «Россети Центр»-

«Белгородэнерго»

Макеев С.А.

22 	   сентября 		 25

______________________________

“_____” ________________ 20___ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников

Лот № 207B

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» производит закупку светильников и комплектующих к ним (далее – продукция) для нужд производственной деятельности.

  - Наименование и количество поставляемой продукции указано в Приложении 1.

  - Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17. Срок поставки с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок выполнения заявки в течение 10 календарных дней с момента ее подачи.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики должны соответствовать параметрам, приведенным в Приложении 2.

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие сертификатов соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим требованиям.

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Укладка и транспортировка должна предотвратить повреждение или порчу продукции во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

  - Продукция должна поставляться в упаковке завода-изготовителя.

  - Срок изготовления металлопроката должен быть не более года до момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукция должна распространяться не менее чем на 18 месяцев, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заданию. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна исправно функционировать и обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 10 лет, если иное не указано в Приложении 2 к данному техническому заключению. При этом снижение эксплуатационных показателей должно быть не более 30%.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать в том числе:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- гарантийное свидетельство.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УРС										Билащук А.В.

Приложение 1

| № п/п | # Наименование материала | # № материала | # Ед. изм. | # Кол-во | # Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # ОКПД 2 | # Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
|  | Гирлянда фонарей ФС-12 10шт 18м без акк. | 2406779 | шт | 1 | 27.40.21.120 | Преимущество |
|  | Патрон Е27 настен. карб. 4А 250В PM061) | 2327527 | шт | 84 | 27.33.12.000 | Преимущество |
|  | Светильник НББ 64-601) | 2013582 | шт | 320 | 27.40.25.121 | Ограничение |
|  | Светильник НПБ 1101 100 Вт1) | 2014828 | шт | 26 | 27.40.25.121 | Ограничение |
|  | Светильник ПСХ-601) | 2053164 | шт | 173 | 27.40.25.121 | Ограничение |

1) – или эквивалент

Приложение 2

- Гирлянда фонарей ФС-12 10шт 18м без акк.

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Назначений | для ограждения мест производства ремонтных работ на кабельных линиях |
| Источник света | светодиоды |
| Цвет | красный |
| Режим свечения | постоянный |
| Количество фонарей | 10 шт. |
| Шаг между фонарями | 2 м |
| Длина участка кабеля для подключения к аккумулятору («хвост») | не менее 2 м |
| Способ питания | аккумулятор 12В (в комплект поставки не входит) |
| Особенности конструкции | - подвесные сигнальные фонари согласно п. 4.1.4 ГОСТ 32758; - наличие клемм или зажимов для подключения к аккумулятору; - провод ПВС. |
| Комплектация | - гирлянда в сборе; - клеммы для подключения к аккумулятору. |

- Патрон Е27 настен. карб. 4А 250В PM06.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Тип | настенный |
| Зажим жил провода | винтовой |
| Крепление | под саморез/болт |
| Цоколь | Е27 |
| Материал | карболит |
| Номинальное напряжение сети | 230 В (50 Гц) |
| Номинальный ток, не менее | 4 А |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75-2,5 |

- Светильник НББ 64-60.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | для обеспечения внутреннего освещения бытовых помещений |
| Номинальная мощность установленной лампы, не менее, Вт | 60 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50 Гц) |
| Тип используемой лампы | КЛЛ или светодиодные лампы |
| Патрон | E27 |
| Особенности конструкции | корпус – пластик, плафон – термостойкое стекло светопроницаемое, цвет – белый. |
| Способ установки светильника | Накладной |
| Степень защиты, не ниже | IP23 |
| Масса, не более, кг | 0,6 |
| Габаритные размеры (ДхВ), не более, мм | 150х192 |

- Светильник НПБ 1101 100 Вт.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | для обеспечения внутреннего освещения бытовых помещений |
| Номинальная мощность установленной лампы, не менее, Вт | 100 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50 Гц) |
| Тип используемой лампы | КЛЛ или светодиодные лампы |
| Патрон | E27 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ3 |
| Способ установки светильника | потолочный |
| Степень защиты, не ниже | IP54 |
| Особенности конструкции | корпус – металл, плафон – термостойкое стекло, цвет – черный. |
| Масса, не более, кг | 1,8 |
| Габаритные размеры (диаметр/высота), не более, мм | 250х160 |

- Светильник ПСХ-60.

| - Наименование | - Технические требования |
| --- | --- |
| Область применения | для обеспечения внутреннего освещения производственных помещений |
| Номинальная мощность установленной лампы, не менее, Вт | 60 |
| Номинальное напряжение сети, В | 230 (50 Гц) |
| Тип используемой лампы | КЛЛ или светодиодные лампы |
| Патрон | E27 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ3 |
| Способ установки светильника | потолочный (настенный) |
| Степень защиты, не ниже | IP53 |
| Особенности конструкции | корпус и защитная решётка – пластик чёрного цвета, рассеиватель – прозрачное стекло |
| Масса, не более, кг | 1 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | 185х115х121 |