|  | “Утверждаю” Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» _______________________Д.М. Пятигор “____” ____________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светотехнического оборудования для нужд филиала

ПАО «Россети Центр»-«Белгородэнерго» в целях повышения энергоэффективности

Лот № 207В

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и тип | Лампа светодиодная А60 11Вт 3000К Е27 (или аналог) |
| 2 | Наличие сертификации | Обязательно |
| 3 | Область применения и назначение | Для внутреннего освещения |
| 4 | Технические данные: |  |
|  | Мощность, Вт | 11 |
|  | Цветовая температура | 3000 К |
|  | Световой поток, не менее Лм | 900 |
|  | Срок службы, не менее ч | 15 000 |
|  | Индекс цветопередачи не менее Ra | 80 |
|  | Степень защиты (IP) | 20 |
|  | Цоколь | Е27 |
|  | Форма лампы/колбы | Грушевидная (тип A) |
|  | Класс энергоэффективности | А |
|  | Тип напряжения | Переменный (AC) 210-240 В |
|  | Тип стекла колбы | Матовый (-ая) |
| 5 | Наличие заводской документации | Руководство по эксплуатации |
| 6 | Гарантийный срок | не менее 1 года |
| 7 | Количество, шт | 500 |
| 8 | Условия поставки | Срок поставки: с момента заключения договора до 30.11.2026 года по заявкам Заказчика. Срок испол-нения 1 заявки в течение 10 календарных дней. |

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 27.40.15.150 | ограничение |

Начальник ОЭиПЭ                                                                                                                           С. Н. Петров