Утверждаю:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

_________________ / Д.М. Пятигор

- «   »   ____________   2025 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп.  Лот № 207А

- Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку ламп для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2025 год под потребность 2026 года.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку ламп на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» в объемах, установленных данным ТЗ:

| Наименование | Количество, шт. | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| Лампа светодиодная Smartbuy 20Вт Е27 (или аналог) | 1 | 27.40.15.150 | ограничение |

Поставка оборудования производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «Россети Центр»:

| Филиал ПАО «Россети Центр» | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» | РФ, 308023, г. Белгород, переулок 5-й Заводской, дом 17 | C момента подписания договора до 30.11.2026 по заявкам Заказчика |

*cрок выполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

- Технические требования к продукции.

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице №1:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа светодиодная Smartbuy 20Вт Е27 (или аналог) | Тип лампы – светодиодная |
|  |  | Потребляемая мощность, Вт, не более – 20 |
|  |  | Тип колбы – грушевидная |
|  |  | Тип цоколя – Е27 |
|  |  | Род тока – переменный |
|  |  | Номинальное напряжение, В – 220 |
|  |  | Срок службы, ч, не менее – 30000 |
|  |  | Аналог по освещению (лампа накаливания), мощность, Вт, не менее – 100 |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Способ укладки и транспортировки данной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена с момента подписания договора до 30.11.2026 по отдельным заявкам Заказчика. Срок выполнения одной заявки в течение 10 календарных дней. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИиМ                                                                           О.Н. Ряднов