Техническое задание

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11

| Тип объекта закупки: работы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |  |
|  | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Объем | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11 | ОКПД2: 43.21.10.290 | Объемы и виды работ | в соответствии со сметной документацией* и Техническим заданием | Условная единица | 1 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в отдельном файле как приложение к настоящему техническому заданию.

- Объект закупки: Благоустройство общественной территории: устройство уличного освещения «Парк за культурно-досуговым комплексом» по адресу: Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11 (далее – Работы).

- Требования к порядку выполнения Работ:

# Работы выполнить в соответствии с предусмотренным Локальным сметным расчетам (смета) и Техническим заданием, требованиями СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий.

- Общие требования к выполнению Работ:

  - Все работы, выполняемые по муниципальному контракту, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов, регулирующих порядок проведения работ, являющихся предметом муниципального контракта.

  - До начала работ за 1 (один) календарный день Подрядчик обязан согласовать ведение земельных работ с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории поселка Старая Вичуга ул. Комсомольская и иными заинтересованными лицами.

  - Не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня подписания муниципального контракта Подрядчик обязан назначить лицо, ответственное за производство Работ, в том числе на каждый вид работ, о чем письменно уведомить Заказчика, с приложением заверенных руководителем (уполномоченным им лицом) копий приказа или доверенности на право осуществлять действия от имени Подрядчика (подписание актов комиссионного осмотра, участие в приемочных комиссиях). Лицо, ответственное за производство работ, находится на месте ведения работ в момент выполнения каждого вида работ и осуществляет контроль за ведением данных работ.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком График производства работ в течение 5-10 календарных дней. В случае корректировки сроков выполнения работ в течение 1 (одного) календарного дня направить в адрес Заказчика откорректированный график производства работ.

  - При выполнении работ, в случае выявления Подрядчиком дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием, Подрядчик незамедлительно письменно уведомляет Заказчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить объект необходимыми знаками и оградить места устройства котлованов и траншей глубиной 0,1 м и более на всем протяжении зоны работ. При проведении работ обеспечить безопасное передвижение рабочих и техники, соблюдение требований безопасности передвижения, а также Подрядчик обязан в месте ведения работ обеспечить безопасный доступ (проход) пешеходам.

  - Работы планируются таким образом, чтобы их продолжительность и протяженность как можно меньше затрудняли движение велосипедистов и пешеходов, обеспечивалась пропускная способность, достаточная для пропуска пешеходных потоков в рабочей зоне.

  - Подрядчик несет полную материальную ответственность за риск или повреждение результатов выполненных работ до подписания актов выполненных работ Заказчиком.

  - После окончания работ Подрядчик обязан привести место работ в надлежащие санитарное состояние – вывезти строительный мусор, справки о вывозе ТКО на полигон предъявить заказчику (при наличии).

  - . Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками не допускается.

  - Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается.

  - Сварные швы должны быть гладкими.

  - Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены. Минимальный радиус закругления 3 мм.

  - Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов.

- Порядок приемки выполненных работ:

Результат выполненных работ считается принятым со дня размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.

Исполнительная документация, оформленная надлежащим образом, предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде:

1)	Акт выполненных работ форма КС-2;

2)	Справка о стоимости выполнения работ формы КС-3;

3)	Сертификаты (паспорта) на используемые материалы;

4)	Акты скрытых работ с приложением фотоматериалов в количестве не менее 2-х штук, на формате А4. (при наличии)

5. Место выполнения Работ:

- Ивановская область, Вичугский район, п. Каменка, ул. 1 Мая, д. 11

6. Гарантийные сроки:

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 года со дня подписания Заказчиком документа о приемке Работ.